## 1. 테이블 설명
1. 테이블
No. | 테이블 명 | 테이블 설명 | 기간 | 데이터 수(rows) | 제공
1 | smart_farm | 스마트팜 내/외부정보 | 2021.11.26~2022.02.08 | 132480 | 한국농어촌공사

## 2. 데이터 및 변수 설명
2. 데이터 및 변수 설명
※ 데이터 개요
분석 데이터 | 스마트팜 내/외부 정보
분석 기간 | 2021.11.26~2022.02.08
검증 기간 | 1. 2021.12.26~2022.01.01(1주) 2. 2022.01.23~2022.01.29(1주)
제공 기관 | 한국농어촌공사
※ 변수 정의
변수명 | 정의 |  | 유형 | 비고
yy | 년도 | 시간정보 | int
mm | 월 |  | int
dd | 일 |  | int
hh | 시 |  | int
nn | 분 |  | int
insolation | 일사량(W/㎡) | 외부환경 정보 | double
out_tmperature | 외기온(℃) |  | double
out_humidity | 외기습도(%) |  | int
wind_speed | 풍속(m/s) |  | double
wind_direction | 풍향(º) |  | int
in_tmperature | 내부 온도 | 내부환경 정보 | double
in_humidity | 내부 습도 |  | double
shield_light_H | 차광스크린(수평) | 스마트팜 내부제어 | int
shield_tmperature_H | 차열스크린(수평) |  | int
shield_energy_H | 에너지스크린(수평) |  | int
shield_energy_V | 에너지스크린(수직) |  | int
exhaust_fan | 배기팬 |  | int
ceiling | 천창 |  | int
floating_fan | 유동팬 |  | int
fan_coil_B_site | 팬코일 B동 |  | int
ventilation_temperature_control | 환기온도(천창 제어온도) | 제어설정 온도 | double
heating_temperature_set_up | 난방온도(설정온도) |  | double
heat_supply | 열공급량(kWh) | 에너지 소비량 | double